COMUNE DI ………………….

TITOLO DEL PROGETTO ………………….

CUP ………………….

REGIME 2

SCHEMA INDICATIVO DI REPORT DI ANALISI DI ADATTABILITA’

ANALISI DEL RISCHIO CLIMATICO E SOLUZIONI DI ADATTAMENTO

FASE 1 (SCREENING)

Indice

1. DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA

3. ANALISI DI SENSIBILITA’ DELL’OPERA

4. ANALISI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO CLIMATICO

4.1. Esposizione al clima attuale

4.2 Esposizione al clima futuro

4.3	Stima dei potenziali impatti associati ai cambiamenti climatici presenti e futuri: caratterizzazione di pericolosità

5. GIUDIZIO FINALE DI VULNERABILITA’

6. SOLUZIONI DI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

- DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

Descrizione dell’area di intervento e del suo intorno (circa 1000 metri) Sono presenti reti idriche? Reti elettriche? … Sono presenti strade principali? Viabilità locale? Ferrovie? Ponti? Zone incolte? Aree agricole? Boschi? L’analisi è finalizzata ad evidenziare l’eventuale presenza di elementi e/o situazioni che possono costituire, lungo tutto il ciclo di vita dell’opera (quindi anche in fase di costruzione), un rischio per le persone, le opere e le vie di accesso e collegamento, in caso di pericoli climatici

FOTO AEREA CON EVIDENZIATO IL CONFINE DELL’AREA DI INTERVENTO, GLI ELEMENTI RILEVANTI E LE DESTINAZIONE D’USO DEL SUOLO

sitbpi 1.64.24

Legenda

Descrizione della pericolosità idrogeologica, idraulica e rischio incendi

STRALCIO PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (CLASSE DI RISCHIO)

sitbpi 1.64.24 rischio geomorfologico

Legenda

STRALCIO PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE (CLASSE DI RISCHIO)

sitbpi 1.64.24 rischio idraulico

Legenda

STRALCIO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE (CLASSE DI RISCHIO)

sitbpi 1.64.24 danno potenziale

Legenda

STRALCIO AREE A RISCHIO INCENDI (CLASSE DI RISCHIO)

- Accedere al navigatore geografico del portale SardegnaSIT / SardegnaGeoportale. sardegnageoportale.it

- Cercare tra gli strati (layer) cartografici, preferibilmente nella categoria “Protezione Civile / Rischi / Incendi” o simili.

- Attivare il layer denominato Carta del rischio incendio boschivo e di interfaccia 2017. Questo layer classifica il territorio in classi di rischio (molto basso, basso, medio, alto).

Legenda

INSERIRE ALTRE EVENTUALI ZONE DI RISCHIO (PRESENTI IN PIANI DI SETTORE REGIONALI, PROVINCIALI, LOCALI)

Legenda

- DESCRIZIONE DELL’OPERA

Descrizione sintetica dell’opera da realizzare. Indicare obbligatoriamente: Tipologia edificio Tipo di intervento (restauro, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, …) Destinazione d’uso prevista Strade di accesso e di collegamento Reti elettriche ed idriche presenti …….

- ANALISI DELLA SENSIBILITA’ DELL’OPERA

Compilare la seguente tabella e per ciascuna cella esprimere un giudizio sul grado di sensibilità dell’opera, le misure di mitigazione che sono state individuate dal progettista per mitigare gli impatti e già incluse e previste nel progetto di fattibilità tecnico-economica.

sensibilità alta: il pericolo climatico può avere un impatto significativo su attività e processi, fattori di produzione, risultati e collegamenti di trasporto;

sensibilità media: il pericolo climatico può avere un leggero impatto su attività e processi, fattori di produzione, risultati e collegamenti di trasporto;

sensibilità bassa: il pericolo climatico non ha alcun impatto (o tale impatto è insignificante).

| PERICOLI CLIMATICI (cronici e acuti) | RISCHI DI IMPATTO CORRELATI AI PERICOLI CLIMATICI | MISURE PER PREVENIRE, MITIGARE O EVITARE I RISCHI (DA PREVEDERE IN FASE DI PROGETTO), TENENDO CONTO DI TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PROGETTO |
| --- | --- | --- |
| TEMPERATURA – pericoli cronici |  |  |
| Cambiamento della temperatura (aria, acqua dolce, mare) | - Possibili problemi di ridotta prestazione tecnica per alcuni materiali da costruzione; - Problemi di comfort termico - Problemi per l’approvvigionamento energetico (le alte temperature possono causare blackout) SENSIBILITA’ …….. | - Impiego di materiali che tengono conto delle maggiori/minori temperature e dello stress termico - Sistemi di riscaldamento/raffrescamento adeguati o criteri costruttivi di bioarchitettura - Realizzazione di aree verdi esterne per un maggiore equilibrio microclimatico - Pavimentazioni esterne ad uso pedonale e ciclabile con un indice SRI (Solar Reflectance Index) di almeno 29 (in caso temperature elevate) |
| Stress termico | Come sopra SENSIBILITA’ …….. | Come sopra |
| Variabilità della temperatura dell’aria | Come sopra SENSIBILITA’ …….. | Come sopra |
| TEMPERATURA – pericoli acuti |  |  |
| Ondate di calore | Come sopra SENSIBILITA’ …….. | Come sopra |
| Ondata di freddo, gelata | - Possibili problemi in fase di costruzione (materiali che non possono essere posati a temperature troppo basse) - Problemi di comfort termico SENSIBILITA’ …….. | - Scelta di materiali compatibili con le condizioni di temperatura (sia in fase di posa che nella fase di operatività dell’edificio) previsione di prestazione energetica dell’edificio adeguata alle basse temperature e adeguato isolamento delle pareti verticali vetrate e realizzazione di serre solari o altri sistemi di captazione solare. |
| Incendi di incolti e boschi (compilare le colonne successive solo in caso di presenza di incolti e boschi nell’intorno dell’area di intervento) | - Possibili impatti diretti se l’edificio è in prossimità di incolti SENSIBILITA’ …….. | - Prevedere nel progetto misure di allarme, disponibilità di acqua, previsione di strade/fasce antincendio |
| VENTI – pericoli cronici |  |  |
| Cambiamento del regime dei venti | - Possibili problemi in fase di costruzione per sistemi di ponteggio e mezzi d’opera SENSIBILITA’ …….. | - Progettazione del cantiere che tenga conto del regime dei venti |
| VENTI – pericoli acuti |  |  |
| Ciclone, uragano, tifone Tromba d’aria | - Possibili problemi di stabilità di coperture e impianti posizionati sulle coperture (fotovoltaico ad esempio) - Rischio schianto alberature SENSIBILITA’ …….. | - Progettazione strutturale idonea - Previsione di alberature a distanza di sicurezza dall’edificio. |
| Tempesta (pioggia, grandine, neve) | - Rischio crolli dell’edificio per eccessivo peso di neve e grandine - Rischio allagamenti SENSIBILITA’ …….. | - Progettazione strutturale idonea - Progettazione idonea di piani interrati, primi piani, aree di pertinenza esterna con relativi sistemi di collettamento acque meteoriche |
| Tempesta (polvere, sabbia) | - Rischio impatto sulla qualità dell’aria interna SENSIBILITA’ …….. | - Scelta di adeguati infissi esterni |
| ACQUE – pericoli cronici |  |  |
| Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve, ghiaccio) | - impatti su strutture e materiali (aumentata esposizione a pioggia, grandine, ecc.) SENSIBILITA’ …….. | - Idonea scelta di materiali per evitare un degrado più rapido dei materiali esposti |
| Variabilità idrologica | - Aumento o diminuzione dei flussi d’acqua (precipitazione, deflusso e evaporazione) con impatti sull’ambiente naturale SENSIBILITA’ …….. | - Progettazione di aree a verde, forestazione, restauri forestali e naturalistici che tengano conto di questi pericoli cronici |
| Variabilità delle precipitazioni | - Aumento del numero e dell’intensità di eventi con impatti su strutture e materiali (aumentata esposizione a pioggia, grandine, ecc.) SENSIBILITA’ …….. | - Idonea scelta di materiali per evitare un degrado più rapido dei materiali esposti |
| Intrusione salina (compilare le colonne successive solo in caso di intervento in fascia costiera) |  |  |
| Innalzamento del livello del mare (compilare le colonne successive solo in caso di intervento in fascia costiera) |  |  |
| Stress idrico | - Ripetuta indisponibilità d’acqua | - Previsione di sistemi di raccolta di acque piovane per irrigazione di supporto - Previsione di cisterne di acqua potabile in caso di interruzione del servizio acquedottistico |
| ACQUE – pericoli acuti |  |  |
| Siccità | - Rischio di impatti sul verde - Rischio indisponibilità d’acqua per i diversi usi SENSIBILITA’ …….. | - Progettazione del verde con selezione di specie arboree e arbustive, idonee ad un ambiente xerico - Previsione di sistemi di raccolta di acque piovane per irrigazione di supporto - Previsione di cisterne di acqua potabile in caso di interruzione del servizio acquedottistico |
| Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve, ghiaccio) | - Rischio crolli dell’edificio per eccessivo peso di neve e grandine - Rischio allagamenti - Rischio inondazioni - Rischio danneggiamenti pareti vetrate SENSIBILITA’ …….. | - Progettazione strutturale idonea - Progettazione idonea di piani interrati, primi piani, aree di pertinenza esterna con relativi sistemi di collettamento acque meteoriche - Sistemi di allarme e previsione di misure emergenziali - Idonea scelta di infissi esterni resistenti alla grandine (es. vetro temperato) o previsione di sistemi di protezione |
| Inondazioni (costiera, fluviale, pluviale, di falda) | - Rischi allagamenti piani interrati e primi piani SENSIBILITA’ …….. | - Progettazione idonea di piani interrati, primi piani, aree di pertinenza esterna con relativi sistemi di collettamento acque meteoriche per eventi eccezionali |
| MASSA SOLIDA – pericoli cronici |  |  |
| Erosione costiera (compilare le colonne successive solo in caso di intervento in fascia costiera) | SENSIBILITA’ …….. | - interventi di messa in sicurezza in conformità alle norme di settore |
| Degradazione del suolo | - Impatti su strutture e infrastrutture su versanti, rischio crolli o danneggiamenti ripetuti SENSIBILITA’ …….. | - interventi di messa in sicurezza in conformità alle norme di settore |
| Erosione del suolo | - Impatti su strutture e infrastrutture su versanti, rischio crolli o danneggiamenti ripetuti SENSIBILITA’ …….. | - interventi di messa in sicurezza in conformità alle norme di settore |
| MASSA SOLIDA – pericoli acuti |  |  |
| Valanga (compilare le colonne successive solo in caso di intervento in zona montana) | SENSIBILITA’ …….. | - interventi di messa in sicurezza in conformità alle norme di settore |
| Frana (compilare le colonne successive solo in caso di intervento su versanti o in caso di ) | SENSIBILITA’ …….. | - interventi di messa in sicurezza in conformità alle norme di settore |

| GIUDIZIO FINALE DI SENSIBILITA’ DEL PROGETTO | Ad esempio Il progetto presenta: - alta sensibilità per quanto riguarda cambiamento di temperatura, stress termico, variabilità della temperatura, ondate di calore. Con gli interventi di mitigazione indicati la sensibilità può essere ridotta ad un livello medio; - bassa sensibilità per ondate di freddo, cambiamenti del regime delle precipitazioni, variabilità idrologica, ecc. |
| --- | --- |

- ANALISI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO CLIMATICO

4.1 Esposizione al clima attuale

Cambiamenti climatici

MACROREGIONE 6

Macroregione 6 - Aree insulari e l’estremo sud dell’Italia. Questa macroregione è quella mediamente più calda e secca, contraddistinta dalla temperatura media più alta (16 °C) e dal più alto numero di giorni annui consecutivi senza pioggia (70 giorni/anno); inoltre, tale macroregione è caratterizzata dalle precipitazioni estive mediamente più basse (21 mm) e in generale da eventi estremi di precipitazione ridotti per frequenza e magnitudo.

La Sardegna è caratterizzata da valori della temperatura media annuale di circa 16°C (variabilità su scala regionale di circa 2°C), minori (tra 8 e 14°C) nelle aree montuose (costituite dai Monti Limbara a nord, dal massiccio dei Monti del Gennargentu nella zona centro orientale e dai Monti di Alà, del Goceano, del Marghine ad occidente) e maggiori (fino a 18°C) nelle aree pianeggianti (soprattutto nell'area meridionale della regione). Per quanto riguarda le precipitazioni, valori maggiori sono caratteristici del territorio montuoso mentre valori ridotti sono tipici dell’area pianeggiante sud-occidentale della regione; in particolare, le precipitazioni cumulate annuale sono di circa 456 mm con una variabilità su scala regionale di circa 122 mm. Questi valori possono raggiungere più di 1000 mm all’anno su Punta La Marmora, la vetta più alta del massiccio dei Monti del Gennargentu.

  - Esposizione al clima futuro

Variazione della temperatura media annuale - Variazione del 99° percentile della temperatura massima - Variazione del 99° percentile della temperatura minima

Variazione del numero di ondate di caldo, HW; Variazione del numero di ondate di calore, HWN; Variazione dell’indice di durata dei periodi di caldo, WSDI; Variazione del numero di notti tropicali, TR.

Variazione della precipitazione cumulata annuale, PRCPTOT; (a destra) Variazione del 99° percentile della precipitazione, PR99prctile

Elaborazione proiezione climatica VHR-PRO_IT sotto gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 sul periodo 2021-2050 rispetto al riferimento 1981-2010.

Elaborazione proiezione climatica VHR-PRO_IT sotto gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 sul periodo 2021-2050 rispetto al riferimento 1981-2010.

Per quanto riguarda il clima futuro, le analisi evidenziano un generale aumento della temperatura media e, su gran parte della regione, degli estremi di temperatura massima e minima, dei periodi con temperature elevate, della frequenza degli eventi estremamente caldi e delle notti tropicali. Allo stesso tempo, in termini di precipitazione, lo scenario RCP4.5 restituisce una riduzione della precipitazione cumulate annua a nord e un aumento al sud, mentre con lo scenario RCP8.5 mostra un generale aumento delle precipitazioni annue su tutta la regione, ad eccezione di una lieve riduzione in alcune aree situate nella parte nordorientale e meridionale della Sardegna. Per entrambi gli scenari considerati, su gran parte dell’area studio è atteso un incremento dei valori massimi di pioggia in 1-giorno e degli estremi di precipitazione. In termini di numero di giorni consecutivi all’anno con precipitazione minore di 1 millimetro, la proiezione con lo scenario RCP4.5 mostra un aumento dei valori annuali sulla parte settentrionale della regione e una riduzione in gran parte del centro e del sud. Di contro, la proiezione con lo scenario RCP8.5 mostra un aumento generalizzato sull’intera regione.

Fonte P 3.1. Quadro climatico per il periodo di riferimento e proiezioni climatiche attese per la Sardegna - Regione Autonoma della Sardegna - Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC)

Cambiamenti climatici

  - . Stima dei potenziali impatti associati ai cambiamenti climatici presenti e futuri: caratterizzazione di pericolosità

In base alle informazioni sui pericoli climatici attesi il progettista, illustra in sintesi le conclusioni sui pericoli attesi.

(esempio)

- non vi sono aree a rischio alluvioni né nell’area di intervento né nelle aree ad essa connessa (strade di collegamento, …);

- sussiste un pericolo di incendi in aree prossime all’area di intervento;

- …

- …

- …

Il progettista può sintetizzare i risultati dell’analisi dell’esposizione dell’area di intervento al clima attuale e futuro in una tabella finale come quella proposta dalla COM 373/2021, di seguito riportata.

- GIUDIZIO FINALE DI VULNEARBILITA’

Nella fase finale dello screening si devono combinare i risultati dell’analisi della sensibilità e dell’esposizione. Questa fase ha l’obiettivo di valutare complessivamente i rischi per l’opera in progetto (vulnerabilità alta-media-bassa), determinati da una parte dalla sensibilità intrinseca dell’opera e dall’altra dall’esposizione attesa ai pericoli climatici.

Questo giudizio finale costituisce la base per la decisione di procedere alla fase di valutazione dettagliata dei rischi (fase 2) oppure no. Si riporta di seguito la tabella proposta dalla COM 373/2021 per sintetizzare il giudizio di vulnerabilità dell’opera.

Conclusioni dello screening

In questo paragrafo finale, il progettista espone le conclusioni dello screening climatico, dichiarando che (alternativamente):

- lo screening non ha evidenziato situazioni di pericolo connesse ai cambiamenti climatici per l’area di intervento e per le aree ad essa connesse. Pertanto, non è necessario sviluppare la fase 2 di analisi dettagliata; oppure,

- lo screening ha evidenziato situazioni di pericolo connesse ai cambiamenti climatici per l’area di intervento e per le aree ad essa connesse. Pertanto, è necessario sviluppare la fase 2 di analisi dettagliata.

6. SOLUZIONI DI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il progettista riporta in questo paragrafo l’elenco delle soluzioni di adattamento (che possono essere misure fisiche/strutturali o misure non fisiche) che occorre integrare nel progetto di fattibilità tecnico-economica e che dovranno essere progettate in aggiunta alle misure di mitigazione già indicate nella fase di analisi di sensibilità.