## 8 mis
AlfaT
BetaT
Rn
Trizio
Par. mis. | ZdF | m3/d | N/y | N/y min. | Risultati [Bq/L] | [7 empty] | MAR [Bq/L] | [7 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] | [12 empty] | Ln (Risultati corretti x valori <MAR) | [10 empty] | Calcolo della P di sup. Val.Par. (VP) |  |  |  |  | Note | Descrizione dell'algoritmo
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Av | SD | GM | GSD | GSD scal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AvLn | SDLn | SDLn scal. | VP | Ln (VP) | Pmax | P | P>Pmax |  | 1. Si assume che la distribuzione dei singoli 8 valori misurati (per l'acquisizione di dati sufficienti per le valutazioni preliminari) segua una distribuzione log-normale (L-N), cioè che i logaritmi dei valori misurati seguano una distribuzione normale;
IN | IN | IN | OUT | OUT | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | IN | OUT | OUT | IN | NB1: se si hanno >8 misure (ad es. per le ZdF con >10 000 m3/d, corrispondenti a >50 000 abitanti serviti) si può utilizzare il foglio ">8 mis";
AlfaT | Sardegna-100 | 990.347 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.05 | 0.05 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.026 | 0.018 | 0.015 | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.03 | 0.02525 | 0.016211 | 0.021524 | 1.7875 | 1.337 | -4.1997 | -4.3428 | -2.9957 | -2.9957 | -4.1997 | -4.2687 | -4.1997 | -3.5066 | -3.8386 | 0.58082 | 0.29041 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 6.149e-06% |  |  | NB2: le formule funzionano anche in caso di dati mancanti, ma ovviamente le stime dei parametri della L-N hanno in tal caso una maggiore incertezza rispetto ai dati completi;
AlfaT | Sardegna-113 | 1255.0164 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.018 | 0.015 | 0.03 | 0.027 | 0.03 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.0075 | 0.015 | 0.0135 | 0.015 | 0.009 | 0.012375 | 0.0032814 | 0.011948 | 1.3399 | 1.1575 | -4.1997 | -4.1997 | -4.7105 | -4.8929 | -4.1997 | -4.3051 | -4.1997 | -4.7105 | -4.4272 | 0.2926 | 0.1463 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0% |  |  | NB3: nelle 8 colonne G–N dove inserire gli 8 risultati, i valori superiori al valore di parametro (o di screening) vengono automaticamente evidenziati in rosso con sfondo rosa;
AlfaT | Sardegna-116 | 872.7814 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.07 | 0.04 | <MAR | 0.03 | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.014 | 0.008 | 0.03 | 0.013 | 0.03 | 0.037 | 0.015 | 0.015 | 0.07 | 0.04 | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.0185 | 0.027312 | 0.019547 | 0.023013 | 1.7946 | 1.3396 | -4.1997 | -4.1997 | -2.6593 | -3.2189 | -4.1997 | -3.5066 | -4.1997 | -3.99 | -3.7717 | 0.58479 | 0.29239 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 2.525e-05% |  |  | NB4: nel caso i valori misurati vengano copiati da altro file, si raccomanda di incollare solo i valori nelle colonne G–N (e le corrispondenti MAR nelle colonne O–V) per mantenere il formato delle stesse;
AlfaT | Sardegna-119 | 1068.7077 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.05 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.023 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.01257 | 0.016957 | 1.5587 | 1.2485 | -4.1997 | -4.1997 | -4.1997 | -4.4228 | -2.9957 | -4.1997 | -4.1997 | -4.1997 | -4.0771 | 0.44386 | 0.22193 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 6.661e-14% |  |  | 2. si fittano sui dati misurati i parametri della L-N, cioè la media geometrica e la deviazione standard geometrica (GM e GSD), equivalenti all’esponenziale rispettivamente di media aritmetica e deviazione standard dei logaritmi naturali (Ln) dei valori misurati (AMLn e SDLn);
AlfaT | Sardegna-120 | 646.3634 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.01 | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.043 | 0.012 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.0215 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.0095 | 0.016375 | 0.0066265 | 0.015362 | 1.4534 | 1.2056 | -4.1997 | -4.1997 | -3.8397 | -4.6052 | -4.1997 | -4.1997 | -3.5066 | -4.6565 | -4.1758 | 0.37388 | 0.18694 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0% |  |  | 3. nel caso in cui uno o più valori misurati siano inferiori alla MAR, si pongono tali valori uguali alla metà della MAR (questo viene fatto automaticamente nelle colonne W–AD) e si procede al calcolo di AMLn e SDLn;
AlfaT | Sardegna-121 | 527.8443 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.04 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.011 | 0.02 | 0.016 | 0.022 | 0.036 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.0055 | 0.04 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.015938 | 0.010571 | 0.013608 | 1.7998 | 1.3416 | -4.1997 | -4.1997 | -5.203 | -3.2189 | -4.8283 | -4.5099 | -4.0174 | -4.1997 | -4.2971 | 0.58766 | 0.29383 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 5.688e-10% |  |  | 4. si scala la SDLn con la radice quadrata del numero annuo di campioni (N/y) previsto dalla normativa (Tab.1 dell'Allegato II del D.Lgs.28/2016), in quanto il superamento del valore di parametro va riferito alla media annua dei valori misurati;
AlfaT | Sardegna-126 | 526.1099 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 |  |  |  |  | 0.01625 | 0.0025 | 0.016119 | 1.1547 | 1.0746 | -4.1997 | -4.1997 | -4.1997 | -3.912 |  |  |  |  | -4.1278 | 0.14384 | 0.071921 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0% |  |  | NB: in considerazione del punto 7 dell'Allegato II del DLgs. 28/2016 ("Verifica del superamento su base annua del valore di parametro") e delle analoghe "Indicazioni relative all’art. 7, comma 6 (Azioni in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione nell’ambito dei controlli interni)" del D.M. 2 agosto 2017, si assume che in caso di superamento del valore di parametro in un campione si intensifichi il campionamento fino ad avere almeno 4 campioni nell'anno civile in corso, per cui si assume N/y min=4 per le ZdF per le quali la Tab.1 dell'Allegato II del D.Lgs.28/2016 prevede N/y <4.
AlfaT | Sardegna-130 | 940.0055 | 1 | 4 | <MAR | 0.07 | 0.05 | <MAR | 0.05 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.015 | 0.012 | 0.03 | 0.021 | 0.03 | 0.03 | 0.034 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.015 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.030875 | 0.022242 | 0.024959 | 1.969 | 1.4032 | -4.1997 | -2.6593 | -2.9957 | -4.1997 | -2.9957 | -4.1997 | -4.1997 | -4.0745 | -3.6905 | 0.67755 | 0.33877 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.002094% |  |  | ad es., per una ZdF con un quantitativo d’acqua giornalmente fornito per il quale la Tabella 1 dell’Allegato II del DLgs. 28/2016 prevede che, se la ZdF è messa sotto controllo, vadano eseguiti ogni anno 4 campionamenti, la SDLn fittata con i dati misurati va divisa per la radice quadrata di 4, cioè dimezzata;
AlfaT | Sardegna-133 | 808.9727 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | 0.06 | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.023 | 0.012 | 0.03 | 0.024 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.0115 | 0.03 | 0.015 | 0.06 | 0.015 | 0.03 | 0.023937 | 0.016249 | 0.02052 | 1.7445 | 1.3208 | -4.1997 | -4.1997 | -4.4654 | -3.5066 | -4.1997 | -2.8134 | -4.1997 | -3.5066 | -3.8863 | 0.55649 | 0.27824 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 6.279e-07% |  |  | NB2: le formule funzionano anche in caso di dati mancanti, ma ovviamente le stime dei parametri della L-N hanno in tal caso una maggiore incertezza rispetto ai dati completi;
AlfaT | Sardegna-135 | 655.3443 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.09 | 0.02 | 0.06 | <MAR | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.027 | 0.016 | 0.006 | 0.03 | 0.034 | 0.024 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.015 | 0.04 | 0.04 | 0.036875 | 0.026984 | 0.029562 | 2.0193 | 1.421 | -4.1997 | -4.1997 | -2.4079 | -3.912 | -2.8134 | -4.1997 | -3.2189 | -3.2189 | -3.5213 | 0.70274 | 0.35137 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.02618% |  |  | NB3: nelle 8 colonne G–N dove inserire gli 8 risultati, i valori superiori al valore di parametro (o di screening) vengono automaticamente evidenziati in rosso con sfondo rosa;
AlfaT | Sardegna-142 | 798.0738 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.01 | <MAR | 0.04 | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.021 | 0.03 | 0.022 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.04 | 0.015 | 0.011 | 0.016375 | 0.0098262 | 0.014739 | 1.5601 | 1.249 | -4.1997 | -4.1997 | -4.6052 | -4.6052 | -4.1997 | -3.2189 | -4.1997 | -4.5099 | -4.2172 | 0.44474 | 0.22237 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0% |  |  | NB4: nel caso i valori misurati vengano copiati da altro file, si raccomanda di incollare solo i valori nelle colonne G–N (e le corrispondenti MAR nelle colonne O–V) per mantenere il formato delle stesse;
AlfaT | Sardegna-147 | 688.3552 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.06 | 0.05 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.021 | 0.016 | 0.03 | 0.03 | 0.027 | 0.015 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.0135 | 0.023938 | 0.019502 | 0.018918 | 1.9966 | 1.413 | -4.1997 | -4.1997 | -2.8134 | -2.9957 | -4.8283 | -4.1997 | -4.1997 | -4.3051 | -3.9677 | 0.69147 | 0.34573 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 7.32e-05% |  |  | 2. si fittano sui dati misurati i parametri della L-N, cioè la media geometrica e la deviazione standard geometrica (GM e GSD), equivalenti all’esponenziale rispettivamente di media aritmetica e deviazione standard dei logaritmi naturali (Ln) dei valori misurati (AMLn e SDLn);
AlfaT | Sardegna-157 | 1550.4727 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.06 | <MAR | 0.07 | <MAR | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.019 | 0.03 | 0.011 | 0.03 | 0.004 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | 0.06 | 0.015 | 0.07 | 0.015 | 0.02 | 0.027 | 0.023917 | 0.019992 | 2.2408 | 1.4969 | -4.1997 | -4.1997 | -5.116 | -2.8134 | -4.1997 | -2.6593 | -4.1997 | -3.912 | -3.9124 | 0.80684 | 0.40342 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.003297% |  |  | 3. nel caso in cui uno o più valori misurati siano inferiori alla MAR, si pongono tali valori uguali alla metà della MAR (questo viene fatto automaticamente nelle colonne W–AD) e si procede al calcolo di AMLn e SDLn;
AlfaT | Sardegna-159 | 496 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.06 | 0.04 | <MAR | <MAR | 0.06 |  | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.018 |  | 0.015 | 0.015 | 0.06 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | 0.06 |  | 0.031429 | 0.021547 | 0.025643 | 1.9784 | 1.4066 | -4.1997 | -4.1997 | -2.8134 | -3.2189 | -4.1997 | -4.1997 | -2.8134 |  | -3.6635 | 0.68228 | 0.34114 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.003313% |  |  | 4. si scala la SDLn con la radice quadrata del numero annuo di campioni (N/y) previsto dalla normativa (Tab.1 dell'Allegato II del D.Lgs.28/2016), in quanto il superamento del valore di parametro va riferito alla media annua dei valori misurati;
AlfaT | Sardegna-163 | 1617.8845 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.03 | 0.031 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.007 | 0.015 | 0.0155 | 0.017188 | 0.0084597 | 0.015479 | 1.6367 | 1.2794 | -4.1997 | -4.1997 | -4.6052 | -3.5066 | -3.5066 | -4.9618 | -4.1997 | -4.1669 | -4.1683 | 0.49271 | 0.24635 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 1.821e-12% |  |  | NB: in considerazione del punto 7 dell'Allegato II del DLgs. 28/2016 ("Verifica del superamento su base annua del valore di parametro") e delle analoghe "Indicazioni relative all’art. 7, comma 6 (Azioni in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione nell’ambito dei controlli interni)" del D.M. 2 agosto 2017, si assume che in caso di superamento del valore di parametro in un campione si intensifichi il campionamento fino ad avere almeno 4 campioni nell'anno civile in corso, per cui si assume N/y min=4 per le ZdF per le quali la Tab.1 dell'Allegato II del D.Lgs.28/2016 prevede N/y <4.
AlfaT | Sardegna-176 | 560 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.01 | <MAR |  | 0.03 | 0.023 | 0.021 | 0.011 | 0.03 | 0.013 | 0.033 |  | 0.015 | 0.0115 | 0.0105 | 0.0055 | 0.015 | 0.01 | 0.0165 |  | 0.012 | 0.0038079 | 0.011376 | 1.4546 | 1.2061 | -4.1997 | -4.4654 | -4.5564 | -5.203 | -4.1997 | -4.6052 | -4.1044 |  | -4.4763 | 0.37474 | 0.18737 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0% |  |  | NB2: le formule funzionano anche in caso di dati mancanti, ma ovviamente le stime dei parametri della L-N hanno in tal caso una maggiore incertezza rispetto ai dati completi;
AlfaT | Sardegna-178 | 2626.2 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.05 | <MAR | <MAR | 0.05 |  | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.021 | 0.03 | 0.021 | 0.017 |  | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.05 | 0.015 | 0.0105 | 0.05 |  | 0.023643 | 0.018131 | 0.018976 | 1.981 | 1.4075 | -4.1997 | -4.1997 | -4.6052 | -2.9957 | -4.1997 | -4.5564 | -2.9957 |  | -3.9646 | 0.68359 | 0.34179 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 5.793e-05% |  |  | NB3: nelle 8 colonne G–N dove inserire gli 8 risultati, i valori superiori al valore di parametro (o di screening) vengono automaticamente evidenziati in rosso con sfondo rosa;
AlfaT | Sardegna-196 | 607 | 1 | 4 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | <MAR | <MAR |  |  | 0.023 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.015 | 0.015 |  |  | 0.10667 | 0.079099 | 0.068563 | 3.3413 | 1.8279 | -1.7148 | -2.4079 | -1.8971 | -1.6607 | -4.1997 | -4.1997 |  |  | -2.68 | 1.2064 | 0.60318 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 26.58% | 1 |  | NB: in considerazione del punto 7 dell'Allegato II del DLgs. 28/2016 ("Verifica del superamento su base annua del valore di parametro") e delle analoghe "Indicazioni relative all’art. 7, comma 6 (Azioni in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione nell’ambito dei controlli interni)" del D.M. 2 agosto 2017, si assume che in caso di superamento del valore di parametro in un campione si intensifichi il campionamento fino ad avere almeno 4 campioni nell'anno civile in corso, per cui si assume N/y min=4 per le ZdF per le quali la Tab.1 dell'Allegato II del D.Lgs.28/2016 prevede N/y <4.
AlfaT | Sardegna-201 | 566 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | 0.06 | 0.09 | <MAR |  | 0.03 | 0.03 | 0.021 | 0.012 | 0.011 | 0.043 | 0.03 |  | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.006 | 0.06 | 0.09 | 0.015 |  | 0.033 | 0.03079 | 0.022878 | 2.538 | 1.5931 | -4.1997 | -4.1997 | -3.5066 | -5.116 | -2.8134 | -2.4079 | -4.1997 |  | -3.7776 | 0.93139 | 0.46569 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.07693% |  |  | NB2: le formule funzionano anche in caso di dati mancanti, ma ovviamente le stime dei parametri della L-N hanno in tal caso una maggiore incertezza rispetto ai dati completi;
AlfaT | Sardegna-210 | 719 | 1 | 4 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | <MAR | <MAR | <MAR |  |  | 0.011 | 0.019 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  |  | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.015 |  |  | 0.026667 | 0.019408 | 0.021822 | 1.9668 | 1.4024 | -2.8134 | -3.2189 | -3.912 | -4.1997 | -4.6052 | -4.1997 |  |  | -3.8248 | 0.67642 | 0.33821 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.0003385% |  |  | 3. nel caso in cui uno o più valori misurati siano inferiori alla MAR, si pongono tali valori uguali alla metà della MAR (questo viene fatto automaticamente nelle colonne W–AD) e si procede al calcolo di AMLn e SDLn;
AlfaT | Sardegna-217 | 912.0506 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.018 | 0.03 | 0.017 | 0.03 | 0.034 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 0.0085 | 0.015 | 0.017 | 0.015688 | 0.0064638 | 0.014712 | 1.4538 | 1.2057 | -4.1997 | -4.1997 | -4.6052 | -3.5066 | -4.1997 | -4.7677 | -4.1997 | -4.0745 | -4.2191 | 0.37419 | 0.18709 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0% |  |  | NB: in considerazione del punto 7 dell'Allegato II del DLgs. 28/2016 ("Verifica del superamento su base annua del valore di parametro") e delle analoghe "Indicazioni relative all’art. 7, comma 6 (Azioni in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione nell’ambito dei controlli interni)" del D.M. 2 agosto 2017, si assume che in caso di superamento del valore di parametro in un campione si intensifichi il campionamento fino ad avere almeno 4 campioni nell'anno civile in corso, per cui si assume N/y min=4 per le ZdF per le quali la Tab.1 dell'Allegato II del D.Lgs.28/2016 prevede N/y <4.
AlfaT | Sardegna-29 | 527 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.02 | <MAR | <MAR | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.03 | 0.018 | 0.027 | 0.015 | 0.015 | 0.0105 | 0.02 | 0.0095 | 0.015 | 0.05 | 0.08 | 0.026875 | 0.025064 | 0.020127 | 2.1253 | 1.4578 | -4.1997 | -4.1997 | -4.5564 | -3.912 | -4.6565 | -4.1997 | -2.9957 | -2.5257 | -3.9057 | 0.75392 | 0.37696 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.001056% |  |  | ad es., per una ZdF con un quantitativo d’acqua giornalmente fornito per il quale la Tabella 1 dell’Allegato II del DLgs. 28/2016 prevede che, se la ZdF è messa sotto controllo, vadano eseguiti ogni anno 4 campionamenti, la SDLn fittata con i dati misurati va divisa per la radice quadrata di 4, cioè dimezzata;
AlfaT | Sardegna-30 | 749 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.021 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.039 | 0.015 | 0.015 | 0.0105 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.0195 | 0.015 | 0.0035956 | 0.014608 | 1.2841 | 1.1332 | -4.1997 | -4.1997 | -4.5564 | -4.6052 | -4.1997 | -3.912 | -4.1997 | -3.9373 | -4.2262 | 0.25003 | 0.12501 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0%
AlfaT | Sardegna-43 | 784.3279 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.01 | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.03 | 0.013 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 | 0.011 | 0.009 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.012812 | 0.0025346 | 0.012578 | 1.2328 | 1.1103 | -4.1997 | -4.1997 | -4.382 | -4.5099 | -4.7105 | -4.1997 | -4.6052 | -4.1997 | -4.3758 | 0.20932 | 0.10466 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0%
AlfaT | Sardegna-46 | 1716.8852 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.034 | 0.013 | 0.03 | 0.026 | 0.03 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.0065 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 0.013187 | 0.0035851 | 0.012647 | 1.3913 | 1.1795 | -4.1997 | -4.1997 | -4.0745 | -5.036 | -4.1997 | -4.3428 | -4.1997 | -4.7105 | -4.3703 | 0.33026 | 0.16513 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0%
AlfaT | Sardegna-56 | 651.3525 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.02 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.017 | 0.018 | 0.03 | 0.024 | 0.032 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.02 | 0.009 | 0.015 | 0.012 | 0.1 | 0.0245 | 0.030701 | 0.017094 | 2.1337 | 1.4607 | -4.1997 | -4.1997 | -4.6052 | -3.912 | -4.7105 | -4.1997 | -4.4228 | -2.3026 | -4.069 | 0.75785 | 0.37893 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.0001568%
AlfaT | Sardegna-63 | 930.2787 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.021 | 0.03 | 0.03 | 0.026 | 0.029 | 0.015 | 0.015 | 0.0145 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.0145 | 0.018625 | 0.0070242 | 0.017688 | 1.386 | 1.1773 | -4.1997 | -4.1997 | -4.2336 | -3.5066 | -4.1997 | -4.1997 | -3.5066 | -4.2336 | -4.0349 | 0.32643 | 0.16322 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0%
AlfaT | Sardegna-64 | 1180.4836 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.05 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.008 | 0.024 | 0.017 | 0.03 | 0.03 | 0.032 | 0.015 | 0.015 | 0.004 | 0.05 | 0.0085 | 0.015 | 0.015 | 0.11 | 0.029062 | 0.035519 | 0.017661 | 2.7718 | 1.6649 | -4.1997 | -4.1997 | -5.5215 | -2.9957 | -4.7677 | -4.1997 | -4.1997 | -2.2073 | -4.0364 | 1.0195 | 0.50975 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.03354%
AlfaT | Sardegna-66 | 673.6995 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | <MAR | 0.05 | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.018 | 0.021 | 0.03 | 0.03 | 0.021 | 0.022 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.05 | 0.011 | 0.02 | 0.013638 | 0.01716 | 1.7388 | 1.3187 | -4.1997 | -4.1997 | -4.7105 | -3.5066 | -4.1997 | -4.1997 | -2.9957 | -4.5099 | -4.0652 | 0.55322 | 0.27661 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 9.321e-09%
AlfaT | Sardegna-70 | 8049.4645 | 4 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.05 | <MAR | <MAR | <MAR |  | 0.03 | 0.03 | 0.021 | 0.02 | 0.03 | 0.046 | 0.03 |  | 0.015 | 0.015 | 0.0105 | 0.05 | 0.015 | 0.023 | 0.015 |  | 0.0205 | 0.013525 | 0.017996 | 1.6562 | 1.2869 | -4.1997 | -4.1997 | -4.5564 | -2.9957 | -4.1997 | -3.7723 | -4.1997 |  | -4.0176 | 0.50454 | 0.25227 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 5.29e-10%
AlfaT | Sardegna-71 | 1551.4617 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.07 | 0.03 | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.034 | 0.023 | 0.026 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.07 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.025875 | 0.019022 | 0.021967 | 1.7485 | 1.3223 | -4.1997 | -4.1997 | -4.0745 | -2.6593 | -3.5066 | -4.1997 | -4.1997 | -3.5066 | -3.8182 | 0.55873 | 0.27937 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 2.894e-06%
AlfaT | Sardegna-78 | 985.9973 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | 0.043 | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.029 | 0.018 | 0.03 | 0.034 | 0.026 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 | 0.03 | 0.009 | 0.043 | 0.017 | 0.013 | 0.019312 | 0.011405 | 0.017072 | 1.6572 | 1.2873 | -4.1997 | -4.1997 | -4.382 | -3.5066 | -4.7105 | -3.1466 | -4.0745 | -4.3428 | -4.0703 | 0.50511 | 0.25255 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 1.286e-10%
AlfaT | Sardegna-80 | 585.2678 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.04 | 0.02 | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | 0.03 | 0.026 | 0.026 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.04 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.007 | 0.019375 | 0.010623 | 0.017118 | 1.7037 | 1.3053 | -4.1997 | -4.3428 | -3.2189 | -3.912 | -4.1997 | -4.1997 | -3.5066 | -4.9618 | -4.0677 | 0.53279 | 0.2664 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 1.728e-09%
AlfaT | Sardegna-85 | 1402.5929 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.04 | 0.02 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.009 | 0.015 | 0.03 | 0.037 | 0.032 | 0.015 | 0.015 | 0.04 | 0.02 | 0.0075 | 0.015 | 0.0185 | 0.09 | 0.027625 | 0.026908 | 0.0207 | 2.1194 | 1.4558 | -4.1997 | -4.1997 | -3.2189 | -3.912 | -4.8929 | -4.1997 | -3.99 | -2.4079 | -3.8776 | 0.75115 | 0.37558 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.001373%
AlfaT | Sardegna-88 | 2560.6257 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.007 | 0.019 | 0.021 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.023 | 0.015 | 0.0035 | 0.0095 | 0.03 | 0.0125 | 0.015 | 0.015 | 0.0115 | 0.014 | 0.0075404 | 0.012179 | 1.8315 | 1.3533 | -4.1997 | -5.655 | -4.6565 | -3.5066 | -4.382 | -4.1997 | -4.1997 | -4.4654 | -4.4081 | 0.60515 | 0.30258 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 1.719e-10%
AlfaT | Sardegna-90 | 1469.0383 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.05 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.022 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.0185 | 0.012829 | 0.016312 | 1.5983 | 1.2642 | -4.1997 | -4.1997 | -4.5099 | -2.9957 | -4.1997 | -4.1997 | -4.1997 | -4.4228 | -4.1159 | 0.46894 | 0.23447 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 5.218e-13%
AlfaT | Sardegna-94 | 1069.9863 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.02 | <MAR | <MAR | 0.1 | <MAR | 0.03 | 0.03 | 0.021 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.014 | 0.021 | 0.015 | 0.015 | 0.0105 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.0105 | 0.025125 | 0.030403 | 0.018029 | 2.0619 | 1.4359 | -4.1997 | -4.1997 | -4.5564 | -3.912 | -4.1997 | -4.1997 | -2.3026 | -4.5564 | -4.0158 | 0.72364 | 0.36182 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 0.0001096%
AlfaT | Sardegna-97 | 1741.9399 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR | 0.06 | <MAR | <MAR | 0.03 | 0.022 | 0.016 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.03 | 0.024 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.06 | 0.015 | 0.012 | 0.018875 | 0.016814 | 0.015427 | 1.8083 | 1.3447 | -4.1997 | -4.5099 | -4.8283 | -4.1997 | -4.1997 | -2.8134 | -4.1997 | -4.4228 | -4.1717 | 0.59241 | 0.29621 | 0.1 | -2.3026 | 1% | 1.395e-08%
BetaT | Sardegna-100 | 990.347 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.14 | 0.11 | 0.11 | <MAR | 0.23 | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.078 | 0.055 | 0.045 | 0.2 | 0.126 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.23 | 0.1 | 0.12375 | 0.04502 | 0.11853 | 1.3381 | 1.1568 | -2.3026 | -2.3026 | -1.9661 | -2.2073 | -2.2073 | -2.3026 | -1.4697 | -2.3026 | -2.1326 | 0.29128 | 0.14564 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0%
BetaT | Sardegna-113 | 1255.0164 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.11 | 0.1 | <MAR | 0.3 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.053 | 0.044 | 0.2 | 0.122 | 0.2 | 0.038 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.019 | 0.11613 | 0.079804 | 0.094332 | 2.1189 | 1.4556 | -2.3026 | -2.3026 | -2.2073 | -2.3026 | -2.3026 | -1.204 | -2.3026 | -3.9633 | -2.3609 | 0.75089 | 0.37544 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.0004453%
BetaT | Sardegna-116 | 872.7814 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.26 | 0.21 | 0.263 | 0.22 | <MAR | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.048 | 0.028 | 0.2 | 0.065 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.21 | 0.263 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.16913 | 0.07601 | 0.15397 | 1.596 | 1.2633 | -2.3026 | -2.3026 | -1.3471 | -1.5606 | -1.3356 | -1.5141 | -2.3026 | -2.3026 | -1.871 | 0.4675 | 0.23375 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 2.342e-05%
BetaT | Sardegna-119 | 1068.7077 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.12 | 0.09 | <MAR | <MAR |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.072 | 0.066 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |  | 0.10143 | 0.0089974 | 0.10111 | 1.0889 | 1.0435 | -2.3026 | -2.3026 | -2.3026 | -2.1203 | -2.4079 | -2.3026 | -2.3026 |  | -2.2916 | 0.085143 | 0.042571 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0%
BetaT | Sardegna-120 | 646.3634 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.12 | <MAR | <MAR | 0.08 | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.126 | 0.038 | 0.2 | 0.2 | 0.052 | 0.037 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.0185 | 0.10231 | 0.049856 | 0.087864 | 1.9822 | 1.4079 | -2.3026 | -2.3026 | -1.6094 | -2.1203 | -2.3026 | -2.3026 | -2.5257 | -3.99 | -2.432 | 0.6842 | 0.3421 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 1.859e-05%
BetaT | Sardegna-121 | 527.8443 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.07 | 0.14 | <MAR | 0.1 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.032 | 0.06 | 0.068 | 0.05 | 0.148 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.14 | 0.034 | 0.1 | 0.074 | 0.1 | 0.08975 | 0.030918 | 0.083944 | 1.5259 | 1.2353 | -2.3026 | -2.3026 | -2.6593 | -1.9661 | -3.3814 | -2.3026 | -2.6037 | -2.3026 | -2.4776 | 0.42256 | 0.21128 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0%
BetaT | Sardegna-126 | 526.1099 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | <MAR | <MAR |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.105 |  |  |  |  | 0.10125 | 0.0025 | 0.10123 | 1.0247 | 1.0123 | -2.3026 | -2.3026 | -2.3026 | -2.2538 |  |  |  |  | -2.2904 | 0.024395 | 0.012198 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0%
BetaT | Sardegna-130 | 940.0055 | 1 | 4 | <MAR | 0.28 | 0.26 | <MAR | 0.55 | <MAR | <MAR | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.043 | 0.2 | 0.109 | 0.2 | 0.2 | 0.076 | 0.1 | 0.28 | 0.26 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.205 | 0.15802 | 0.16685 | 1.9134 | 1.3832 | -2.3026 | -1.273 | -1.3471 | -2.3026 | -0.59784 | -2.3026 | -2.3026 | -1.8971 | -1.7907 | 0.64887 | 0.32443 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.03587%
BetaT | Sardegna-133 | 808.9727 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.17 | 0.13 | <MAR | 0.44 | <MAR | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.071 | 0.039 | 0.2 | 0.118 | 0.2 | 0.047 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.44 | 0.1 | 0.12 | 0.1575 | 0.11671 | 0.13595 | 1.6661 | 1.2908 | -2.3026 | -2.3026 | -1.772 | -2.0402 | -2.3026 | -0.82098 | -2.3026 | -2.1203 | -1.9955 | 0.5105 | 0.25525 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 1.679e-05%
BetaT | Sardegna-135 | 655.3443 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.13 | 0.12 | 0.61 | <MAR | 0.27 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.079 | 0.049 | 0.047 | 0.2 | 0.058 | 0.118 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.61 | 0.1 | 0.27 | 0.45 | 0.235 | 0.1953 | 0.18108 | 2.0892 | 1.4454 | -2.3026 | -2.3026 | -2.0402 | -2.1203 | -0.4943 | -2.3026 | -1.3093 | -0.79851 | -1.7088 | 0.7368 | 0.3684 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.2917%
BetaT | Sardegna-142 | 798.0738 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.11 | 0.05 | <MAR | 0.08 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.029 | 0.2 | 0.046 | 0.2 | 0.044 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.022 | 0.08275 | 0.030946 | 0.074685 | 1.7406 | 1.3193 | -2.3026 | -2.3026 | -2.2073 | -2.9957 | -2.3026 | -2.5257 | -2.3026 | -3.8167 | -2.5945 | 0.55425 | 0.27712 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 3.42e-10%
BetaT | Sardegna-147 | 688.3552 | 1 | 4 | <MAR | 0.16 | 0.08 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.23 | <MAR | 0.2 | 0.06 | 0.038 | 0.062 | 0.2 | 0.2 | 0.088 | 0.136 | 0.1 | 0.16 | 0.08 | 0.031 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.068 | 0.10862 | 0.06105 | 0.094211 | 1.8083 | 1.3447 | -2.3026 | -1.8326 | -2.5257 | -3.4738 | -2.3026 | -2.3026 | -1.4697 | -2.6882 | -2.3622 | 0.59238 | 0.29619 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 8.745e-07%
BetaT | Sardegna-157 | 1550.4727 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.16 | 0.14 | <MAR | 0.11 | 0.3 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.039 | 0.058 | 0.2 | 0.028 | 0.2 | 0.011 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.3 | 0.07 | 0.135 | 0.072111 | 0.12281 | 1.5488 | 1.2445 | -2.3026 | -2.3026 | -1.8326 | -1.9661 | -2.3026 | -2.2073 | -1.204 | -2.6593 | -2.0971 | 0.43747 | 0.21873 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 6.874e-09%
BetaT | Sardegna-159 | 496 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.38 | 0.2 | <MAR | <MAR | 0.07 |  | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.062 | 0.2 | 0.2 | 0.041 |  | 0.1 | 0.1 | 0.38 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.07 |  | 0.15 | 0.10939 | 0.12697 | 1.7789 | 1.3338 | -2.3026 | -2.3026 | -0.96758 | -1.6094 | -2.3026 | -2.3026 | -2.6593 |  | -2.0638 | 0.57602 | 0.28801 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 9.724e-05%
BetaT | Sardegna-163 | 1617.8845 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.17 | 0.17 | 0.19 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.061 | 0.045 | 0.037 | 0.051 | 0.2 | 0.131 | 0.2 | 0.1 | 0.0305 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.1 | 0.0655 | 0.1 | 0.11575 | 0.05598 | 0.10116 | 1.8315 | 1.3533 | -2.3026 | -3.49 | -1.772 | -1.772 | -1.6607 | -2.3026 | -2.7257 | -2.3026 | -2.291 | 0.60511 | 0.30255 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 6.415e-06%
BetaT | Sardegna-176 | 560 | 1 | 4 | <MAR | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.351 | 0.08 | <MAR |  | 0.2 | 0.069 | 0.063 | 0.051 | 0.2 | 0.031 | 0.136 |  | 0.1 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.351 | 0.08 | 0.068 |  | 0.14557 | 0.095993 | 0.12643 | 1.7158 | 1.3099 | -2.3026 | -1.8326 | -2.0402 | -2.0402 | -1.047 | -2.5257 | -2.6882 |  | -2.0681 | 0.53986 | 0.26993 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 1.756e-05%
BetaT | Sardegna-178 | 2626.2 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.22 | 0.14 | <MAR | 0.27 | 0.09 |  | 0.2 | 0.2 | 0.064 | 0.063 | 0.2 | 0.099 | 0.039 |  | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0.14 | 0.1 | 0.27 | 0.09 |  | 0.14571 | 0.071147 | 0.13332 | 1.5504 | 1.2451 | -2.3026 | -2.3026 | -1.5141 | -1.9661 | -2.3026 | -1.3093 | -2.4079 |  | -2.015 | 0.43851 | 0.21926 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 8.249e-08%
BetaT | Sardegna-196 | 607 | 1 | 4 | 0.27 | 0.61 | 0.49 | 0.17 | <MAR | <MAR |  |  | 0.086 | 0.094 | 0.101 | 0.055 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.27 | 0.61 | 0.49 | 0.17 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.29 | 0.2142 | 0.2271 | 2.1773 | 1.4756 | -1.3093 | -0.4943 | -0.71335 | -1.772 | -2.3026 | -2.3026 |  |  | -1.4824 | 0.77807 | 0.38904 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 2.125% | 1
BetaT | Sardegna-201 | 566 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.21 | <MAR | 0.12 | <MAR | <MAR |  | 0.2 | 0.2 | 0.065 | 0.047 | 0.029 | 0.182 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.0235 | 0.12 | 0.091 | 0.1 |  | 0.10636 | 0.055001 | 0.091547 | 1.9401 | 1.3929 | -2.3026 | -2.3026 | -1.5606 | -3.7508 | -2.1203 | -2.3969 | -2.3026 |  | -2.3909 | 0.66272 | 0.33136 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 1.499e-05%
BetaT | Sardegna-210 | 719 | 1 | 4 | 0.28 | 0.14 | <MAR | <MAR | 0.1 | <MAR |  |  | 0.04 | 0.058 | 0.042 | 0.2 | 0.085 | 0.2 |  |  | 0.28 | 0.14 | 0.021 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1235 | 0.085939 | 0.096809 | 2.3369 | 1.5287 | -1.273 | -1.9661 | -3.8632 | -2.3026 | -2.3026 | -2.3026 |  |  | -2.335 | 0.84884 | 0.42442 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.005476%
BetaT | Sardegna-217 | 912.0506 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.12 | 0.13 | <MAR | 0.31 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.059 | 0.054 | 0.2 | 0.084 | 0.2 | 0.069 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.31 | 0.1 | 0.0345 | 0.12431 | 0.080144 | 0.10661 | 1.8139 | 1.3468 | -2.3026 | -2.3026 | -2.1203 | -2.0402 | -2.3026 | -1.1712 | -2.3026 | -3.3668 | -2.2386 | 0.59545 | 0.29773 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 1.047e-05%
BetaT | Sardegna-29 | 527 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.17 | 0.21 | 0.21 | <MAR | 0.13 | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.064 | 0.059 | 0.089 | 0.2 | 0.044 | 0.053 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.13 | 0.0265 | 0.13081 | 0.063027 | 0.11259 | 1.9459 | 1.395 | -2.3026 | -2.3026 | -1.772 | -1.5606 | -1.5606 | -2.3026 | -2.0402 | -3.6306 | -2.184 | 0.66574 | 0.33287 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.0003754%
BetaT | Sardegna-30 | 749 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.19 | 0.13 | 0.3 | 0.16 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.065 | 0.059 | 0.2 | 0.089 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.13 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.04 | 0.14 | 0.07874 | 0.12148 | 1.8059 | 1.3438 | -2.3026 | -2.3026 | -1.6607 | -2.0402 | -1.204 | -1.8326 | -2.3026 | -3.2189 | -2.108 | 0.59105 | 0.29553 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 8.438e-05%
BetaT | Sardegna-43 | 784.3279 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.14 | 0.14 | <MAR | <MAR | 0.08 | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.075 | 0.066 | 0.075 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.0375 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.099687 | 0.032745 | 0.093578 | 1.5137 | 1.2303 | -2.3026 | -2.3026 | -1.9661 | -1.9661 | -3.2834 | -2.3026 | -2.5257 | -2.3026 | -2.369 | 0.41456 | 0.20728 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 3.331e-14%
BetaT | Sardegna-46 | 1716.8852 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.45 | 0.09 | <MAR | 0.14 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.109 | 0.039 | 0.2 | 0.061 | 0.2 | 0.038 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.019 | 0.13737 | 0.1307 | 0.10094 | 2.3566 | 1.5351 | -2.3026 | -2.3026 | -0.79851 | -2.4079 | -2.3026 | -1.9661 | -2.3026 | -3.9633 | -2.2933 | 0.85723 | 0.42861 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.009451%
BetaT | Sardegna-56 | 651.3525 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.19 | 0.2 | <MAR | <MAR | 0.38 | 0.04 | 0.2 | 0.062 | 0.055 | 0.071 | 0.2 | 0.086 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.031 | 0.19 | 0.2 | 0.1 | 0.043 | 0.38 | 0.04 | 0.1355 | 0.11834 | 0.096785 | 2.4439 | 1.5633 | -2.3026 | -3.4738 | -1.6607 | -1.6094 | -2.3026 | -3.1466 | -0.96758 | -3.2189 | -2.3353 | 0.8936 | 0.4468 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.01188%
BetaT | Sardegna-63 | 930.2787 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.14 | <MAR | <MAR | 0.14 | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.087 | 0.064 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.059 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.0295 | 0.11369 | 0.048802 | 0.10183 | 1.7505 | 1.3231 | -2.3026 | -2.3026 | -1.6094 | -1.9661 | -2.3026 | -2.3026 | -1.9661 | -3.5234 | -2.2844 | 0.55992 | 0.27996 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 6.58e-07%
BetaT | Sardegna-64 | 1180.4836 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.37 | 0.11 | <MAR | <MAR | 0.19 | 0.47 | 0.2 | 0.032 | 0.07 | 0.072 | 0.2 | 0.092 | 0.082 | 0.2 | 0.1 | 0.016 | 0.37 | 0.11 | 0.1 | 0.046 | 0.19 | 0.47 | 0.17525 | 0.16154 | 0.11309 | 2.9843 | 1.7275 | -2.3026 | -4.1352 | -0.99425 | -2.2073 | -2.3026 | -3.0791 | -1.6607 | -0.75502 | -2.1796 | 1.0934 | 0.54668 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.3274%
BetaT | Sardegna-66 | 673.6995 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.19 | <MAR | <MAR | 0.1 | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.058 | 0.066 | 0.2 | 0.2 | 0.047 | 0.047 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0235 | 0.11419 | 0.056495 | 0.098595 | 1.922 | 1.3863 | -2.3026 | -2.3026 | -1.6094 | -1.6607 | -2.3026 | -2.3026 | -2.3026 | -3.7508 | -2.3167 | 0.65335 | 0.32667 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 3.347e-05%
BetaT | Sardegna-70 | 8049.4645 | 4 | 4 | <MAR | <MAR | 0.16 | 0.38 | <MAR | <MAR | <MAR |  | 0.2 | 0.2 | 0.065 | 0.07 | 0.2 | 0.193 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.38 | 0.1 | 0.0965 | 0.1 |  | 0.14807 | 0.10475 | 0.12876 | 1.6644 | 1.2901 | -2.3026 | -2.3026 | -1.8326 | -0.96758 | -2.3026 | -2.3382 | -2.3026 |  | -2.0498 | 0.50944 | 0.25472 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 5.016e-06%
BetaT | Sardegna-71 | 1551.4617 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.23 | 0.17 | 0.35 | <MAR | <MAR | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.101 | 0.071 | 0.122 | 0.2 | 0.2 | 0.027 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.17 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.097688 | 0.12718 | 1.8314 | 1.3533 | -2.3026 | -2.3026 | -1.4697 | -1.772 | -1.0498 | -2.3026 | -2.3026 | -2.9957 | -2.0622 | 0.60508 | 0.30254 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.0003017%
BetaT | Sardegna-78 | 985.9973 | 1 | 4 | <MAR | <MAR | 0.08 | 0.15 | <MAR | <MAR | 0.22 | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.071 | 0.086 | 0.073 | 0.2 | 0.105 | 0.053 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.0365 | 0.1 | 0.22 | 0.0265 | 0.10162 | 0.061775 | 0.084313 | 2.004 | 1.4156 | -2.3026 | -2.3026 | -2.5257 | -1.8971 | -3.3104 | -2.3026 | -1.5141 | -3.6306 | -2.4732 | 0.69512 | 0.34756 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 1.515e-05%
BetaT | Sardegna-80 | 585.2678 | 1 | 4 | <MAR | 0.15 | 0.19 | 0.09 | <MAR | <MAR | 0.08 | <MAR | 0.2 | 0.077 | 0.079 | 0.044 | 0.2 | 0.2 | 0.055 | 0.029 | 0.1 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.0145 | 0.10306 | 0.051179 | 0.08594 | 2.1662 | 1.4718 | -2.3026 | -1.8971 | -1.6607 | -2.4079 | -2.3026 | -2.3026 | -2.5257 | -4.2336 | -2.4541 | 0.77298 | 0.38649 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.0002603%
BetaT | Sardegna-85 | 1402.5929 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.14 | 0.09 | 0.12 | <MAR | 0.21 | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.075 | 0.029 | 0.069 | 0.2 | 0.114 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.21 | 0.035 | 0.11188 | 0.049709 | 0.10133 | 1.6625 | 1.2894 | -2.3026 | -2.3026 | -1.9661 | -2.4079 | -2.1203 | -2.3026 | -1.5606 | -3.3524 | -2.2894 | 0.50833 | 0.25416 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 1.688e-08%
BetaT | Sardegna-88 | 2560.6257 | 2 | 4 | <MAR | 0.05 | 0.11 | 0.27 | 0.25 | <MAR | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.023 | 0.056 | 0.098 | 0.115 | 0.2 | 0.2 | 0.047 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 0.27 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.0235 | 0.12544 | 0.088379 | 0.098309 | 2.2117 | 1.4872 | -2.3026 | -2.9957 | -2.2073 | -1.3093 | -1.3863 | -2.3026 | -2.3026 | -3.7508 | -2.3196 | 0.79377 | 0.39689 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.002082%
BetaT | Sardegna-90 | 1469.0383 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.18 | 0.17 | <MAR | 0.37 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.066 | 0.075 | 0.2 | 0.138 | 0.2 | 0.049 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.17 | 0.1 | 0.37 | 0.1 | 0.0245 | 0.14306 | 0.10355 | 0.1136 | 2.1671 | 1.4721 | -2.3026 | -2.3026 | -1.7148 | -1.772 | -2.3026 | -0.99425 | -2.3026 | -3.7091 | -2.1751 | 0.77339 | 0.38669 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 0.006349%
BetaT | Sardegna-94 | 1069.9863 | 2 | 4 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.1 | <MAR | <MAR | 0.13 | <MAR | 0.2 | 0.2 | 0.064 | 0.046 | 0.2 | 0.2 | 0.036 | 0.044 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.022 | 0.1065 | 0.048765 | 0.093256 | 1.8828 | 1.3722 | -2.3026 | -2.3026 | -1.6094 | -2.3026 | -2.3026 | -2.3026 | -2.0402 | -3.8167 | -2.3724 | 0.63278 | 0.31639 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 5.554e-06%
BetaT | Sardegna-97 | 1741.9399 | 2 | 4 | <MAR | 0.1 | 0.11 | <MAR | 0.285 | 0.09 | <MAR | <MAR | 0.2 | 0.064 | 0.048 | 0.2 | 0.2 | 0.052 | 0.2 | 0.049 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.285 | 0.09 | 0.1 | 0.0245 | 0.11369 | 0.074284 | 0.09549 | 1.9409 | 1.3932 | -2.3026 | -2.3026 | -2.2073 | -2.3026 | -1.2553 | -2.4079 | -2.3026 | -3.7091 | -2.3487 | 0.66314 | 0.33157 | 0.5 | -0.69315 | 1% | 2.969e-05%
Rn | Sardegna-100 | 990.347 | 1 | 4 | 7.176 | 6.95 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 8.374 | 3.3 | 7.342 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 7.176 | 6.95 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 8.374 | 3.3 | 7.342 | 4.6178 | 3.1421 | 3.4396 | 2.4438 | 1.5633 | 1.9707 | 1.9387 | 0.09531 | 0.09531 | 0.47 | 2.1251 | 1.1939 | 1.9936 | 1.2353 | 0.89356 | 0.44678 | 100 | 4.6052 | 1% | 2.309e-12%
Rn | Sardegna-113 | 1255.0164 | 2 | 4 | 9.279 | 8.315 | 2.1 | 3 | 6.68 | 1.5 | 7.45 | 1.8 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 9.279 | 8.315 | 2.1 | 3 | 6.68 | 1.5 | 7.45 | 1.8 | 5.0155 | 3.2298 | 3.9983 | 2.1278 | 1.4587 | 2.2278 | 2.1181 | 0.74194 | 1.0986 | 1.8991 | 0.40547 | 2.0082 | 0.58779 | 1.3859 | 0.75507 | 0.37753 | 100 | 4.6052 | 1% | 0%
Rn | Sardegna-116 | 872.7814 | 1 | 4 | 10.252 | 9.743 | 4.4 | 5.2 | 7.072 | 3.3 | 9.486 | 4.3 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 10.252 | 9.743 | 4.4 | 5.2 | 7.072 | 3.3 | 9.486 | 4.3 | 6.7191 | 2.7937 | 6.1972 | 1.5477 | 1.2441 | 2.3275 | 2.2765 | 1.4816 | 1.6487 | 1.9561 | 1.1939 | 2.2498 | 1.4586 | 1.8241 | 0.4368 | 0.2184 | 100 | 4.6052 | 1% | 0%
Rn | Sardegna-119 | 1068.7077 | 2 | 4 | 10.027 | 9.905 | 6.32 | 4.5 | 0.6 | 7.607 | 7.626 |  | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 |  | 10.027 | 9.905 | 6.32 | 4.5 | 0.6 | 7.607 | 7.626 |  | 6.655 | 3.2965 | 5.1669 | 2.6865 | 1.6391 | 2.3053 | 2.293 | 1.8437 | 1.5041 | -0.51083 | 2.0291 | 2.0316 |  | 1.6423 | 0.98824 | 0.49412 | 100 | 4.6052 | 1% | 1.009e-07%
Rn | Sardegna-130 | 940.0055 | 1 | 4 | 13.347 | 13 | 5.9 | 11.7 | 8 | 11.32 | 21.9 | 7.6 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 13.347 | 13 | 5.9 | 11.7 | 8 | 11.32 | 21.9 | 7.6 | 11.5959 | 4.9662 | 10.7664 | 1.5042 | 1.2264 | 2.5913 | 2.5649 | 1.775 | 2.4596 | 2.0794 | 2.4266 | 3.0865 | 2.0281 | 2.3764 | 0.40824 | 0.20412 | 100 | 4.6052 | 1% | 0%
Rn | Sardegna-142 | 798.0738 | 1 | 4 | 7.968 | 6.14 | 1.4 | 0.7 | <MAR | 0.7 | 5.748 | 0.9 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 7.968 | 6.14 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | 5.748 | 0.9 | 3.257 | 2.9121 | 2.1364 | 2.7702 | 1.6644 | 2.0754 | 1.8148 | 0.33647 | -0.35667 | 0.91629 | -0.35667 | 1.7489 | -0.10536 | 0.75915 | 1.0189 | 0.50946 | 100 | 4.6052 | 1% | 2.187e-12%
Rn | Sardegna-157 | 1550.4727 | 2 | 4 | 6.351 | 5.523 | 1 | 0.5 | 5.176 | 1.3 | 6.167 | 0.8 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 6.351 | 5.523 | 1 | 0.5 | 5.176 | 1.3 | 6.167 | 0.8 | 3.3521 | 2.6551 | 2.2163 | 2.8897 | 1.6999 | 1.8486 | 1.7089 | 0 | -0.69315 | 1.644 | 0.26236 | 1.8192 | -0.22314 | 0.79586 | 1.0611 | 0.53057 | 100 | 4.6052 | 1% | 3.494e-11%
Rn | Sardegna-178 | 2626.2 | 2 | 4 | 37.581 | 29.991 | 65.5 | 21.1 | 15.252 | 22 | <MAR |  | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 |  | 37.581 | 29.991 | 65.5 | 21.1 | 15.252 | 22 | 0.1 |  | 27.3606 | 20.5089 | 12.665 | 8.8975 | 2.9829 | 3.6265 | 3.4009 | 4.1821 | 3.0493 | 2.7247 | 3.091 | -2.3026 |  | 2.5388 | 2.1858 | 1.0929 | 100 | 4.6052 | 1% | 2.933% | 1
Rn | Sardegna-196 | 607 | 1 | 4 | 4.3 | 3 | 3.9 | 4.3 | 9.78 | 8.98 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 4.3 | 3 | 3.9 | 4.3 | 9.78 | 8.98 |  |  | 5.71 | 2.8932 | 5.1656 | 1.617 | 1.2716 | 1.4586 | 1.0986 | 1.361 | 1.4586 | 2.2803 | 2.195 |  |  | 1.642 | 0.48058 | 0.24029 | 100 | 4.6052 | 1% | 0%
Rn | Sardegna-201 | 566 | 1 | 4 | 6.486 | 7.099 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 4 | 13.06 |  | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 |  | 6.486 | 7.099 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 4 | 13.06 |  | 5.035 | 4.3052 | 3.3614 | 2.9284 | 1.7113 | 1.8696 | 1.96 | 0.18232 | -0.51083 | 1.0296 | 1.3863 | 2.5696 |  | 1.2124 | 1.0745 | 0.53723 | 100 | 4.6052 | 1% | 1.348e-08%
Rn | Sardegna-217 | 912.0506 | 1 | 4 | 6.122 | 5.581 | <MAR | 0.2 | 5.964 | <MAR | 5.896 | <MAR | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 6.122 | 5.581 | 0.1 | 0.2 | 5.964 | 0.1 | 5.896 | 0.1 | 3.0079 | 3.0857 | 0.83674 | 8.1517 | 2.8551 | 1.8119 | 1.7194 | -2.3026 | -1.6094 | 1.7857 | -2.3026 | 1.7743 | -2.3026 | -0.17824 | 2.0982 | 1.0491 | 100 | 4.6052 | 1% | 0.0002564%
Rn | Sardegna-71 | 1551.4617 | 2 | 4 | 12.329 | 12.851 | 12.923 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 10.716 | 10.509 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 12.329 | 12.851 | 12.923 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 10.716 | 10.509 | 9.766 | 3.1344 | 9.2459 | 1.4505 | 1.2044 | 2.512 | 2.5534 | 2.559 | 1.8563 | 2.0412 | 1.5476 | 2.3717 | 2.3522 | 2.2242 | 0.37189 | 0.18595 | 100 | 4.6052 | 1% | 0%
Rn | Sardegna-80 | 585.2678 | 1 | 4 | 15.523 | 6.842 | 8.7 | 0.3 | <MAR | 16.095 | 16.739 | 2.4 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 15.523 | 6.842 | 8.7 | 0.3 | 0.1 | 16.095 | 16.739 | 2.4 | 8.3374 | 7.096 | 3.4016 | 7.1499 | 2.6739 | 2.7423 | 1.9231 | 2.1633 | -1.204 | -2.3026 | 2.7785 | 2.8177 | 0.87547 | 1.2242 | 1.9671 | 0.98355 | 100 | 4.6052 | 1% | 0.02936%
Rn | Sardegna-88 | 2560.6257 | 2 | 4 | 24.162 | 19.937 | 15.6 | 13.1 | 12.6 | 15.297 | 14.896 | 18.1 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 24.162 | 19.937 | 15.6 | 13.1 | 12.6 | 15.297 | 14.896 | 18.1 | 16.7115 | 3.8604 | 16.3536 | 1.2443 | 1.1155 | 3.1848 | 2.9926 | 2.7473 | 2.5726 | 2.5337 | 2.7277 | 2.7011 | 2.8959 | 2.7944 | 0.2186 | 0.1093 | 100 | 4.6052 | 1% | 0%
Rn | Sardegna-90 | 1469.0383 | 2 | 4 | 19.23 | 13.793 | 7 | 11.1 | 8.554 | 7.2 | 8.811 | 6.1 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 19.23 | 13.793 | 7 | 11.1 | 8.554 | 7.2 | 8.811 | 6.1 | 10.2235 | 4.4069 | 9.5332 | 1.4712 | 1.2129 | 2.9565 | 2.6242 | 1.9459 | 2.4069 | 2.1464 | 1.9741 | 2.176 | 1.8083 | 2.2548 | 0.38609 | 0.19305 | 100 | 4.6052 | 1% | 0%
Rn | Sardegna-94 | 1069.9863 | 2 | 4 | 9.896 | 10.252 | 4.3 | 5.4 | 11.108 | 10.568 | 4.5 | 3.9 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 9.896 | 10.252 | 4.3 | 5.4 | 11.108 | 10.568 | 4.5 | 3.9 | 7.4905 | 3.215 | 6.851 | 1.5855 | 1.2591 | 2.2921 | 2.3275 | 1.4586 | 1.6864 | 2.4077 | 2.3578 | 1.5041 | 1.361 | 1.9244 | 0.46087 | 0.23044 | 100 | 4.6052 | 1% | 0%
Rn | Sardegna-97 | 1741.9399 | 2 | 4 | 11.032 | 10.801 | 4.2 | 4.3 | 9.428 | 8.901 | 3.9 | 10.437 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 11.032 | 10.801 | 4.2 | 4.3 | 9.428 | 8.901 | 3.9 | 10.437 | 7.8749 | 3.1768 | 7.2159 | 1.597 | 1.2637 | 2.4008 | 2.3796 | 1.4351 | 1.4586 | 2.2437 | 2.1862 | 1.361 | 2.3454 | 1.9763 | 0.46815 | 0.23408 | 100 | 4.6052 | 1% | 0%
Note on E5: Francesco Bochicchio: Da Tabella 1 dell’Allegato II del DLgs. 28/2016. NB: Questo N/y o meglio il valore di N/y minimo riportato nella colonna F, serve per scalare la SD dei dati misurati, come spiegato al punto 4 della Descrizione dell'algoritmo. Questo NON va confuso con il valore di N/y di dati da acquisire (per 2 anni) per avere dati sufficienti per le valutazioni preliminari.
Note on F5: Si assume che per ogni ZdF N/y sia almeno 4, In considerazione del punto 7 ("Verifica del superamento su base annua del valore di parametro") dell'Allegato II del DLgs. 28/2016 e, analogamente, delle "Indicazioni relative all’art. 7, comma 6 (Azioni in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione nell’ambito dei controlli interni)" del D.M. 2 agosto 2017. NB: Questo N/y minimo serve per scalare la SD dei dati misurati, come spiegato al punto 4 della Descrizione dell'algoritmo. Questo NON va confuso con il valore di N/y di dati da acquisire (per 2 anni) per avere dati sufficienti per le valutazioni preliminari.
Note on AX6: Francesco Bochicchio: Calcolato con i 3 parametri evidenziati in giallo

## >8 mis
AlfaT
BetaT
Rn
Trizio
Par. mis. | ZdF | m3/d | N/y | N/y min. | Risultati [Bq/L] | [18 empty] | MAR [Bq/L] | [18 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] | [23 empty] | Ln (Risultati corretti x valori <MAR) | [21 empty] | Calcolo della P di sup. Val.Par. (VP) |  |  |  |  | Note
mis. |  |  |  | min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Av | SD | GM | GSD | GSD scal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | AvLn | SDLn | SDLn scal. | VP | Ln (VP) | Pmax | P | P>Pmax
IN | IN | IN | OUT | OUT | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | IN | OUT | OUT | IN
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 1 | 4 | [38 empty] | Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #DIV/0!; Risultati corretti x valori <MAR [Bq/L] 19 OUT: #VALUE! | 1% | #VALUE! | #VALUE!
Note on E5: Francesco Bochicchio: Da Tabella 1 dell’Allegato II del DLgs. 28/2016. NB: Questo N/y o meglio il valore di N/y minimo riportato nella colonna F, serve per scalare la SD dei dati misurati, come spiegato al punto 4 della Descrizione dell'algoritmo. Questo NON va confuso con il valore di N/y di dati da acquisire (per 2 anni) per avere dati sufficienti per le valutazioni preliminari.
Note on F5: Si assume che per ogni ZdF N/y sia almeno 4, In considerazione del punto 7 ("Verifica del superamento su base annua del valore di parametro") dell'Allegato II del DLgs. 28/2016 e, analogamente, delle "Indicazioni relative all’art. 7, comma 6 (Azioni in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione nell’ambito dei controlli interni)" del D.M. 2 agosto 2017. NB: Questo N/y minimo serve per scalare la SD dei dati misurati, come spiegato al punto 4 della Descrizione dell'algoritmo. Questo NON va confuso con il valore di N/y di dati da acquisire (per 2 anni) per avere dati sufficienti per le valutazioni preliminari.
Note on CP6: Francesco Bochicchio: Calcolato con i 3 parametri evidenziati in giallo
Descrizione dell'algoritmo
1. Si assume che la distribuzione dei singoli valori misurati (per l'acquisizione di dati sufficienti per le valutazioni preliminari) segua una distribuzione log-normale (L-N), cioè che i logaritmi dei valori misurati seguano una distribuzione normale;
  NB1: se si hanno >14 misure (ad es. per ZdF con >100 000 m3/d, corrispondenti a >500 000 abitanti serviti) procedere come segue: A) inserire prima (cioè a sinistra) della colonna T (corrispondente al risultato 14) tante colonne quante ne servono in più, quindi copiare il formato dalla colonna S (corrispondente al risultato 13) sulle nuove colonne inserite e aggiornare il # delle misure nel record 6; B) analogamente, inserire lo stesso numero di nuove colonne prima della colonna corrispondente al risultato 14 corretto x valori <MAR, copiare formula e formato dalla colonna corrispondente al risultato 13 e quindi aggiornare il # delle misure nel record 6; C) infine procedere come in B per le colonne relative ai Ln dei risultati corretti per valori <MAR. In questo modo tutte le altre formule si aggiusteranno automaticamente.
  NB2: le formule funzionano anche in caso di dati mancanti, ma ovviamente le stime dei parametri della L-N hanno in tal caso una maggiore incertezza rispetto ai dati completi;
  NB3: nelle 14 colonne G–T (ed eventuali altre aggiunte) dove inserire i risultati, i valori superiori al valore di parametro (o di screening) vengono automaticamente evidenziati in rosso con sfondo rosa;
  NB4: nel caso i valori misurati vengano copiati da altro file, si raccomanda di incollare solo i valori nelle colonne G–T (e le corrispondenti MAR nelle colonne U–AH) per mantenere il formato delle stesse;
2. si fittano sui dati misurati i parametri della L-N, cioè la media geometrica e la deviazione standard geometrica (GM e GSD), equivalenti all’esponenziale rispettivamente di media aritmetica e deviazione standard dei logaritmi naturali (Ln) dei valori misurati (AMLn e SDLn);
3. nel caso in cui uno o più valori misurati siano inferiori alla MAR, si pongono tali valori uguali alla metà della MAR (questo viene fatto automaticamente nelle colonne AI–AV) e si procede al calcolo di AMLn e SDLn;
4. si scala la SDLn con la radice quadrata del numero annuo di campioni (N/y) previsto dalla normativa (Tab.1 dell'Allegato II del D.Lgs.28/2016), in quanto il superamento del valore di parametro va riferito alla media annua dei valori misurati;
  NB: in considerazione del punto 7 dell'Allegato II del DLgs. 28/2016 ("Verifica del superamento su base annua del valore di parametro") e delle analoghe "Indicazioni relative all’art. 7, comma 6 (Azioni in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione nell’ambito dei controlli interni)" del D.M. 2 agosto 2017, si assume che in caso di superamento del valore di parametro in un campione si intensifichi il campionamento fino ad avere almeno 4 campioni nell'anno civile in corso, per cui si assume N/y min=4 per le ZdF per le quali la Tab.1 dell'Allegato II del D.Lgs.28/2016 prevede N/y <4.
  ad es., per una ZdF con un quantitativo d’acqua giornalmente fornito per il quale la Tabella 1 dell’Allegato II del DLgs. 28/2016 prevede che, se la ZdF è messa sotto controllo, vadano eseguiti ogni anno 4 campionamenti, la SDLn fittata con i dati misurati va divisa per la radice quadrata di 4, cioè dimezzata;
5. si calcola (con AMLn e SDLn scalata) la probabilità (P) di superamento del logaritmo del valore di parametro (per la concentrazione di trizio e di radon) e del valore di screening (per la concentrazione di attività totale di alfa e di beta); tale probabilità è ovviamente uguale alla probabilità che la media annua dei valori misurati superi il valore di parametro (o di screening) preso in esame (P);
6. si stabilisce un valore soglia di probabilità (Pmax) sotto il quale si possa ragionevolmente escludere il superamento del valore di parametro (o di screening): si ritiene che tale valore non possa essere superiore al 5%, e che anzi debba essere possibilmente inferiore (si raccomanda 1%);
7. se la probabilità P risulta superiore a Pmax, la ZdF va messa sotto controllo, con la frequenza di campionamento riportata nella Tab.1 dell’Allegato II del DLgs. 28/2016; viceversa, se P risulta inferiore a Pmax la ZdF può non essere messa sotto controllo per un periodo massimo di 5 anni;
  NB: a proposito della scelta di Pmax, si fa presente che, utilizzando Pmax=5%, su 1000 ZdF per le quali P risultasse inferiore al 5% (e quindi tali ZdF non verrebbero messe sotto controllo) si avrebbero fino a 50 ZdF in cui in realtà verrebbe superato il valore di parametro o di screening, ma tale superamento non verrebbe rilevato per assenza di controllo; quindi, come sopra accennato, andrebbero preferibilmente presi in considerazione valori di Pmax inferiori al 5% (si raccomanda 1%).
8. nel caso in cui tutti i valori misurati in una ZdF fossero inferiori alla MAR, questo algoritmo produrrebbe sempre P=0 (e si può quindi evitare di effettuare la procedura per il calcolo di P).